### 城规《相关知识》知识点解析：可弯曲管线

下列属于可弯曲管线的是（ ）。

A.电力电缆

B.电力管道

C.电讯管道

D.污水管道

答案：A

解析：电力电缆可通过某些加工措施将其弯曲。

拓展：城市工程管线分类

1.按性能和用途分类

给水管道、排水管沟、电力线路、电讯线路、热力管道、可燃或助燃气体管道、空气管道、灰渣管道、城市垃圾输送管道、液体燃料管道、工业生产专用管道、铁路、道路、地下人防线路。

2.按输送方式分类

压力管线、重力自流管线。

3.按敷设方式分类

架空线、地铺管线、地埋管线。

基中深埋管线有：给水、排水、煤气；浅埋有热力、电信、电力。

4.按弯曲程度分类

可弯曲管线：电讯电缆、电力电缆、自来水管道。

不易弯曲管线：电力管道、电讯管道、污水管道。

5.七通一平

“七通”即指：给水管道、排水沟管、电力线路、电话线路、热力管道、燃气管道和道路贯通：“一平”即指场地平整。